后勤基建管理处学生食堂及东苑餐厅“互联网+明厨亮灶”视频监控系统租用服务采购项目询价单

项目编号：SISU24C00143

| 序号 | 产品名称 | 参数详细描述 | 数量 | 单位 | 单价限额（元） | 报价（元） | 参考照片 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 明厨亮灶服务功能包租用服务 | 明厨亮灶高清摄像头：不低于300万像素筒机，图像清晰细腻，支持高清专用镜头4mm，支持IP66级防水防尘，支持PoE/DC 12V供电，支持红外夜视与全彩夜视，支持H.265/H.264，支持双向语音通话，，支持声光告警，支持动作告警与声音告警； 明厨亮灶云平台服、云存储服务器：提供7天云存储及回看功能。 明厨亮灶互联网上网功能： 不低于100M标准互联网上网功能，保障实时视频不得顿卡。施工安全责任由乙方自行负责。 | 22 | 路 | 2088 | 45936 |  | 备注：1、投标供应商需到现场查看，所提供设备符合国家现行标准。2、以食堂现有设施为准，所有招标设备按照国家标准连结，保证设施设备安全正常运行。 |
| 3 | 明厨亮灶AI智能分析功能租用服务 | 智能视频巡查功能，基本识别模型包括：⑴未戴帽子；⑵未戴口罩； ⑶未戴手套；⑷未盖垃圾桶；⑸玩手机；⑹抽烟；⑺有害生物（老鼠、飞蛾）；⑻着装不整（赤裸上身）；⑼摄像头未开启；⑽摄像头遮挡；⑾摄像头图像模糊。施工安全责任由乙方自行负责。 | 3 | 路 | 1080 | 3240 |  |  |
| 报价合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、必须是注册并合法运营的企业，具备相应的许可证和资质文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 2、必须具备相关资质认证； 3、必须具备履行合同所必需的设备、专业技术、人员、管理经验和确保设施设备正常使用； 4、供应商必须按照甲方要求的交货时间及数量，准时将设施设备交付给采购方并按甲方指定位安装； 5、供应商需要提供良好的售后服务，以解决采购方的问题和需求； 6、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 在完全符合采购需求、质量和服务要求的情况下，报价最低者中。 三、实施时间 以甲方通知的时间为准。 四、项目具体要求 1、该项目服务期限3年，设施设备由乙方全部提供。 2、该项目包括摄像头，网线，电源等安装设施设备。 3、产品质保期3年。 五、付款方式 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方按年支付。如遇特殊情况，甲方可按实际使用时间进行结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人须将填写完整的报价单密封交至四川外国语大学汇英楼后勤基建管理处办公室（205室），联系电话：任老师18996121797。交询价单时间，2024年11月29日上午9:00-11:00。 此报价为包干价。 本项目咨询联系电话：张老师13629779222 此项目最高限价格49176元。高于最高限价为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：                                                            联系电话：