东苑餐厅冻库主机更换询价

项目编号：SISU25A00005

| 序号 | 产品名称 | 参数详细描述 | 数量 | 单位 | 单价限额（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷库外机 | 采用进口品牌谷轮压缩机，电磁阀，过滤器，压力开关、视液镜等关键零部件 6匹冷凝器 | 1 | 台 | 11600 |  |  |
| 2 | 保温扎带 | 30--50mm公分宽 | 1 | 批 | 200 |  |  |
| 3 | 系统连接铜件 | 铜弯头、直接等 | 1 | 套 | 500 |  |  |
| 4 | 制冷系统配件 | 国标紫铜管 | 1 | 套 | 400 |  |  |
| 5 | 膨胀阀 | 国标 | 1 | 套 | 900 |  |  |
| 6 | 制冷剂 | R404A | 1 | 瓶 | 1100 |  |  |
| 7 | 冷冻机油 | 专用冷冻机油 | 1 | 瓶 | 300 |  |  |
| 8 | 库温监控系统 | 专业冷库控制系统、可手动或自动切换、自动调节温度、自动恒温、 | 1 | 台 | 1900 |  |  |
| 报价合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、必须是注册并合法运营的企业，具备相应的许可证和资质文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 2、供应商必须按照甲方要求的交货时间及数量，准时将家具交付给采购方并按甲方指定位置安装； 二、成交原则： 在完全符合采购需求、质量和服务要求的情况下，报价最低者中。 三、实施时间 2025年2月20日前安装到位。 四、项目具体要求 1、产品质保2年。 五、付款方式 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价人须将填写完整的报价单密封交至四川外国语大学汇英楼后勤基建管理处办公室（205室），联系电话：任老师18996121797。交询价单时间：2025年2月14日上午10点—11点止 此报价为包干价。 本项目咨询联系电话：宗老师13983945686 此项目最高限价格16900元。高于最高限价为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：

联系人：                                                            联系电话：