**2025年四川外国语大学医院DR机设备维修保养询价单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 参数详细描述 | 数量 | 预算单价 | 预算小计(元) | 备注 |
| 1 | 维保 | 提供每日14小时维保热线，接到服务请求后应在30分钟内通过远程管理服务检测与诊断“设备和软件”，以及远程安装软件升级。如果远程无法解决问题应当在4小时内安排工程师现场为业主免费诊断、维修和校正设备。 | 1 | 48000.00 | 48000.00 | 　　　 　**设备型号为锐科DRC342** |
| 2 | 故障恢复 | 一般情况下不得超过12小时，如12小时无法恢复，需提供可行方案。  |
| 3 | 设备修复 | 乙方需在设备维修保养协议合同内，免费提供甲方设备的两个零件的维修或更换服务（探测器除外）。乙方使用符合原厂设备标准之配件维修和维护“设备”。叫修服务完成后，乙方工程师应当现场确认“设备”符合技术规格，并记入设备维修（更换）记录单中。 |
| 4 | 巡检 | 对维保设备每年度不低于4次检测。并填写巡查记录。发现故障为不打断甲方的诊疗活动，乙方应当提前与甲方商定维护日期及时间。 |
| 5 | 特殊活动 | 校医院如有特殊活动如：新生、毕业体检期间设备出现故障，乙方接到服务请求，不得超过2小时赶到现场并完成维修。 |
| 合计小写 | 48000元 |
| 合计大写 | **肆万捌仟元整** |

|  |
| --- |
| 一、供应商资格条件：1、**必须是注册并合法运营的企业，具备相应的许可证和资质文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收良好 记录和社保记录** ；**2、必须具备履行合同所必需的设备、专业技术、人员和确保校医院设备正常运行**；3、供应商维护的设备必须符合国家相关要求和规范；4、供应商需要提供良好的售后服务；5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。二、成交原则：在完全符合采购需求、质量和服务要求的情况下，报价最低者中。三、实施时间2025年6月11日-2026年6月10日四、项目具体要求：1、该项目实施时间为：365个自然日。2、维修、替换的设备必须符合国家三包条件。**五、付款方式：**项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同的全部金额。 |
| 本项目最高限价48000元。报价人须将填写完整的报价单密封交至四川外国语大学后勤基建管理处办公室，联系电话：65385341,联 系人：任老师。交询价单时间，2025年4月30日上午10点止。**此报价为包干价。****本项目咨询联系电话：徐老师65385336****此项目最高限价格**48000元**。高于最高限价为无效报价。** |

**报价单位(盖章):**

**联系人** **：** **联系电话** **：**