四川外国语大学大礼堂LED平板灯采购

校内询价单

（采购执行单号：SISU26A00029          )

| 序号 | 项目内容 | 服务内容 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED平板灯 | 1、功率：≥180W，光源功率：≥890颗高亮高显LED灯珠。 2、色温：（3200K-5600K）±100K，色温可调。 3、显色指数：Ra≥95。 4、通道：≥3CH。 5、调光：0-100%线性调光平滑无闪烁。 6、功能：主/从机自动识别检测。 7、显示方式： LED数码管显示，显示字体可实现180°倒置。 8、保护功能：过流保护/过压保护/温度保护。 ※9、光源视网膜蓝光危害等级：≤RG0。（验收时，提供加盖CMA检验章第三方检测机构出具的检测报告佐证，检测报告带报告真伪查询二维码及产品图片）。 10、透镜角度：≥120 °，可加装挡光叶。 11、中心照度值：在距离中心面3m距离进行测量，中心照度＞350Lx（120°/3200K暖白光），中心照度＞350Lx（120°/5600K白光）。 ※12、频闪：支持频闪功能，频闪波动深度FPF限值≤3.2% (f=100Hz)或波动频率f＞3125Hz，波动深度无限制。（验收时，提供加盖CMA检验章第三方检测机构出具的检测报告佐证，检测报告带报告真伪查询二维码及产品图片）。 13、灯具控制：支持DMX512、RDM、自走、主从控制；控制通道≥4通道/5通道，二种通道模式可选。 ※14、灯具噪音：灯具在全亮运行状态噪音值≤25dB（A），满足会议噪音要求。（验收时，提供加盖CMA检验章第三方检测机构出具的检测报告佐证，检测报告带报告真伪查询二维码及产品图片）。 15、调光：≥2个手动旋钮调光，调光精度：0-100%，调光过程平滑无闪烁。 ※16、产品质量：所投产品应满足国家现行灯具标准规定的要求。（验收时，提供加盖CMA检验章第三方检测机构出具的检测报告佐证，所提供的检测报告应最少包含（①防触电保护、②接地、③爬电距离和电气间隙、④绝缘电阻和电气强度）4项电气安全检测内容项，并检测合格。检测报告带报告真伪查询二维码及产品图片）。 17.提供灯架保险绳。 | 12个 | 26400 |
| 供应商资格条件： 1.具有独立承担民事责任的能力；2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6.法律、行政法规规定的其他条件。 一、成交原则： 满足供应商资格条件要求，完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 二、服务要求： 1、施工时间：合同签订后10日内完成施工及验收。 2、售后服务： （1）本次项目产品提供质保2年。 （2）报修后，2小时内响应，采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商和制造商应在24小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作。 三、报价要求： 本项目最高限价26400元。本次报价须为人民币报价，包含且不仅限于主副材料费、施工安装费、运费、税费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 - 验收方式： 灯具安装完成后，上述带※的条款验收时必须提供加盖CMA检验章第三方检测机构出具的检测报告佐证，检测报告带报告真伪查询二维码及产品图片，复印件并加盖投标人公章，如无法提供，视为验收不合格，本项目施工完成后经过试运行各方面满足设计要求且运行稳定，经过验收视为合格. 五、付款方式： 验收合格后，工作日15天内付清货款（公对公转账）。 |  |  |  |  |
| 报价人须在2026年4月 29 日（09：00-11：00）将填写完整(加盖公章)的报价单及相关资料（含资格条件检查内容）密封(封袋请注明项目编号、项目名称、公司全称、联系人姓名及电话)交至四川外国语大学后勤基建管理处办公室（汇英楼二楼205室，联系人：宗承兵 13983945686 ）。 |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                   报价时间：

联系人：                                             联系电话：

（一）报价函

四川外国语大学：

我方收到的校内询价单，经详细研究，决定参加该询价采购的报价。

1.愿意按照询价单中的一切要求，提供设备的制造（购买）及技术服务，报价为人民币：    元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份。

3.我方承诺：本次响应文件的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价单的一切规定和要求及评审办法。

5. 我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川外国语大学采购与招投标管理办法（试行）》之规定给予惩罚。

供应商（公章）：

地址：

电话：

传真：

网址：

邮编：

联系人：

年   月  日

（二）资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：四川外国语大学：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价采购、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

电子邮箱： （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（五）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致四川外国语大学：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日