# 2026年四川外国语大学医院DR机设备维修保养询价单

| 序号 | 品名 | 参数详细描述 | 数量 | 预算单价 | 预算小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保 | 提供每日14小时维保热线，接到服务请求后应在30分钟内通过远程管理服务检测与诊断“设备和软件”，以及远程安装软件升级。如果远程无法解决问题应当在4小时内安排工程师现场为业主免费诊断、维修和校正设备。 | 1 | 47000.00 | 47000.00 | 设备型号为锐科DRC342 |
| 2 | 故障恢复 | 一般情况下不得超过12小时，如12小时无法恢复，需提供可行方案。 |  |  |  |  |
| 3 | 设备修复 | 乙方需在设备维修保养协议合同内，免费提供甲方设备的两个零件的维修或更换服务（探测器除外）。乙方使用符合原厂设备标准之配件维修和维护“设备”。叫修服务完成后，乙方工程师应当现场确认“设备”符合技术规格，并记入设备维修（更换）记录单中。 |  |  |  |  |
| 4 | 巡检 | 对维保设备每年度不低于4次检测。并填写巡查记录。发现故障为不打断甲方的诊疗活动，乙方应当提前与甲方商定维护日期及时间。 |  |  |  |  |
| 5 | 特殊活动 | 校医院如有特殊活动如：新生、毕业体检期间设备出现故障，乙方接到服务请求，不得超过2小时赶到现场并完成维修。 |  |  |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  | 47000元 |  |
| 合计大写 |  |  |  |  | 肆万柒仟元整 |  |

一、供应商资格条件： 1、必须是注册并合法运营的企业，具备相应的许可证和资质文件，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收良好 记录和社保记录 ； 2、必须具备履行合同所必需的设备、专业技术和人员确保校医院设备正常运行； 3、供应商维护的设备必须符合国家相关要求和规范； 4、供应商需要提供良好的售后服务； 5、参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 在完全符合采购需求、质量和服务要求的情况下，报价最低者中。 三、实施时间 2026年6月11日-2027年6月10日 四、项目具体要求： 1、该项目实施时间为：365个自然日。 2、维修、替换的设备必须符合国家三包条件。 五、付款方式： 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同的全部金额。

本项目最高限价47000元。报价人须将填写完整的报价单密封交至四川外国语大学医院办公室，联系电话：65385336,联系人：徐老师。交询价单时间，2026年5月13日上午九点半至十点半止。 此报价为包干价。 本项目咨询联系电话：徐老师65385336 此项目最高限价格47000元。高于最高限价为无效报价。

报价单位(盖章):

联系人 ：                                                                     联系电话 ：